## SPODES
События, связанные с напряжением Объект 0.0.96.11.0.255. ИИК 1
Реализовано в коде | [5 empty] | СПОДЭС 2 |  | СПОДЭС 3
Spodes_voltage |  | Zeus_source |  | Zeus_event
SPODES_VOLTAGE_LOSS_A = 1, | 1 | ZEUS_VOLTAGE_LOSS_PHASE_A, | 15 | ZEUS_START, | 10 | Фаза А - пропадание напряжения | 1
SPODES_VOLTAGE_RECOVERY_A, | 2 | ZEUS_VOLTAGE_LOSS_PHASE_A, | 15 | ZEUS_END, | 11 | Фаза А - восстановление напряжения | 2
SPODES_VOLTAGE_LOSS_B, | 3 | ZEUS_VOLTAGE_LOSS_PHASE_B, | 16 | ZEUS_START, | 10 | Фаза В - пропадание напряжения | 3
SPODES_VOLTAGE_RECOVERY_B, | 4 | ZEUS_VOLTAGE_LOSS_PHASE_B, | 16 | ZEUS_END, | 11 | Фаза В - восстановление напряжения | 4
SPODES_VOLTAGE_LOSS_C, | 5 | ZEUS_VOLTAGE_LOSS_PHASE_C, | 17 | ZEUS_START, | 10 | Фаза С - пропадание напряжения | 5
SPODES_VOLTAGE_RECOVERY_C, | 6 | ZEUS_VOLTAGE_LOSS_PHASE_C, | 17 | ZEUS_END, | 11 | Фаза С - восстановление напряжения | 6
SPODES_VOLTAGE_OVERVOLT_ANY , | 7 | ZEUS_OVERVOLTAGE_ANY_PHASE, | 18 | ZEUS_START, | 10 | Превышение напряжения любой фазы | 7
SPODES_VOLTAGE_END_OVERVOLT_ANY , | 8 | ZEUS_OVERVOLTAGE_ANY_PHASE, | 18 | ZEUS_END, | 11 | Окончание перенапряжения любой фазы | 8
SPODES_VOLTAGE_LOW_VOLTAGE_START , | 9 | ZEUS_UNDERVOLTAGE_ANY_PHASE, | 19 | ZEUS_START, | 10 | Низкое напряжение любой фазы - начало | 9
SPODES_VOLTAGE_LOW_VOLTAGE_END , | 10 | ZEUS_UNDERVOLTAGE_ANY_PHASE, | 19 | ZEUS_END, | 11 | Низкое напряжение любой фазы - окончание | 10
SPODES_VOLTAGE_ASYMMETRY_START , | 11 | ZEUS_ASYMMETRY_COEF_OF_REVERSE_SEQ, | 20 | ZEUS_START, | 10 | Превышение коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности - начало | 11
SPODES_VOLTAGE_ASYMMETRY_END , | 12 | ZEUS_ASYMMETRY_COEF_OF_REVERSE_SEQ, | 20 | ZEUS_END, | 11 | Превышение коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности - окончание | 12
SPODES_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_A_START , | 13 | ZEUS_OVERVOLTAGE_PHASE_A , | 21 | ZEUS_START, | 10 | Фаза А - перенапряжение начало | 13
SPODES_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_A_END , | 14 | ZEUS_OVERVOLTAGE_PHASE_A , | 21 | ZEUS_END, | 11 | Фаза А - перенапряжение окончание | 14
SPODES_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_B_START , | 15 | ZEUS_OVERVOLTAGE_PHASE_B , | 22 | ZEUS_START, | 10 | Фаза В - перенапряжение начало | 15
SPODES_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_B_END , | 16 | ZEUS_OVERVOLTAGE_PHASE_B , | 22 | ZEUS_END, | 11 | Фаза В - перенапряжение окончание | 16
SPODES_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_C_START , | 17 | ZEUS_OVERVOLTAGE_PHASE_C , | 23 | ZEUS_START, | 10 | Фаза С - перенапряжение начало | 17
SPODES_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_C_END , | 18 | ZEUS_OVERVOLTAGE_PHASE_C , | 23 | ZEUS_END, | 11 | Фаза С - перенапряжение окончание | 18
SPODES_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_A_START , | 19 | ZEUS_UNDERVOLTAGE_PHASE_A , | 24 | ZEUS_START, | 10 | Фаза А - провал начало | 19
SPODES_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_A_END , | 20 | ZEUS_UNDERVOLTAGE_PHASE_A , | 24 | ZEUS_END, | 11 | Фаза А - провал окончание | 20
SPODES_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_B_START , | 21 | ZEUS_UNDERVOLTAGE_PHASE_B , | 25 | ZEUS_START, | 10 | Фаза В - провал начало | 21
SPODES_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_B_END , | 22 | ZEUS_UNDERVOLTAGE_PHASE_B , | 25 | ZEUS_END, | 11 | Фаза В - провал окончание | 22
SPODES_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_C_START , | 23 | ZEUS_UNDERVOLTAGE_PHASE_C , | 26 | ZEUS_START, | 10 | Фаза С - провал начало | 23
SPODES_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_C_END , | 24 | ZEUS_UNDERVOLTAGE_PHASE_C , | 26 | ZEUS_END, | 11 | Фаза С - провал окончание | 24
SPODES_VOLTAGE_INCORRECT_PHASE_SEQUENCE_START , | 25 | ZEUS_WRONG_PHASE_SEQUENCE, | 27 | ZEUS_START, | 10 | Неправильная последовательность фаз начало | 25
SPODES_VOLTAGE_INCORRECT_PHASE_SEQUENCE_END , | 26 | ZEUS_WRONG_PHASE_SEQUENCE, | 27 | ZEUS_END, | 11 | Неправильная последовательность фаз окончание | 26
[6 empty] | Прерывание напряжения (нет всех фаз) | 27
[6 empty] | Восстановление напряжения (есть любая фаза) | 28
События, связанные с током Объект 0.0.96.11.1.255
Spodes current
SPODES_CURRENT_EXPORT_A_START = 1, | 1 | ZEUS_GETTING_CURRENT_FROM_ABONENT_PHASE_A, | 29 | ZEUS_START, | 10 | Фаза А - экспорт начало | 1
SPODES_CURRENT_EXPORT_A_END , | 2 | ZEUS_GETTING_CURRENT_FROM_ABONENT_PHASE_A, | 29 | ZEUS_END, | 11 | Фаза А - экспорт окончание | 2
SPODES_CURRENT_EXPORT_B_START , | 3 | ZEUS_GETTING_CURRENT_FROM_ABONENT_PHASE_B, | 30 | ZEUS_START, | 10 | Фаза В - экспорт начало | 3
SPODES_CURRENT_EXPORT_B_END , | 4 | ZEUS_GETTING_CURRENT_FROM_ABONENT_PHASE_B, | 30 | ZEUS_END, | 11 | Фаза В - экспорт окончание | 4
SPODES_CURRENT_EXPORT_C_START , | 5 | ZEUS_GETTING_CURRENT_FROM_ABONENT_PHASE_C, | 31 | ZEUS_START, | 10 | Фаза С - экспорт начало | 5
SPODES_CURRENT_EXPORT_C_END , | 6 | ZEUS_GETTING_CURRENT_FROM_ABONENT_PHASE_C, | 31 | ZEUS_END, | 11 | Фаза С - экспорт окончание | 6
SPODES_CURRENT_BREAK_TRANS_A , | 7 | ZEUS_BREAK_RECOVERY_TRANSFORMER_PHASE_A, | 32 | ZEUS_CURRENT_TRANSFORMER_BREAKAGE, | 12 | Обрыв трансформатора тока фазы А | 7
SPODES_CURRENT_RECOVER_TRANS_A , | 8 | ZEUS_BREAK_RECOVERY_TRANSFORMER_PHASE_A, | 32 | ZEUS_CURRENT_TRANSFORMER_RECOVERY, | 13 | Восстановление трансформатора тока фазы А | 8
SPODES_CURRENT_BREAK_TRANS_B , | 9 | ZEUS_BREAK_RECOVERY_TRANSFORMER_PHASE_B, | 33 | ZEUS_CURRENT_TRANSFORMER_BREAKAGE, | 12 | Обрыв трансформатора тока фазы В | 9
SPODES_CURRENT_RECOVER_TRANS_B , | 10 | ZEUS_BREAK_RECOVERY_TRANSFORMER_PHASE_B, | 33 | ZEUS_CURRENT_TRANSFORMER_RECOVERY, | 13 | Восстановление трансформатора тока фазы В | 10
SPODES_CURRENT_BREAK_TRANS_C , | 11 | ZEUS_BREAK_RECOVERY_TRANSFORMER_PHASE_C, | 34 | ZEUS_CURRENT_TRANSFORMER_BREAKAGE, | 12 | Обрыв трансформатора тока фазы С | 11
SPODES_CURRENT_RECOVER_TRANS_C , | 12 | ZEUS_BREAK_RECOVERY_TRANSFORMER_PHASE_C, | 34 | ZEUS_CURRENT_TRANSFORMER_RECOVERY, | 13 | Восстановление трансформатора тока фазы С | 12
SPODES_CURRENT_IMBALANCE_START , | 13 | ZEUS_CURRENT_UNBALANCE, | 35 | ZEUS_START, | 10 | Небаланс токов - начало | 13
SPODES_CURRENT_IMBALANCE_END , | 14 | ZEUS_CURRENT_UNBALANCE, | 35 | ZEUS_END, | 11 | Небаланс токов - окончание | 14
SPODES_CURRENT_TRANS_SHORT_CIRCUT_START , | 15 | ZEUS_TRANSFORMER_SHORT_CIRCUT, | 36 | ZEUS_START, | 10 | Замыкание трансформатора тока — начало | 15
SPODES_CURRENT_TRANS_SHORT_CIRCUT_END , | 16 | ZEUS_TRANSFORMER_SHORT_CIRCUT, | 36 | ZEUS_END, | 11 | Окончание замыкания трансформатора тока | 16
SPODES_CURRENT_HIGH_CURRENT_START , | 17 | ZEUS_CURRENT_EXCESS_ANY_PHASE, | 37 | ZEUS_START, | 10 | Превышение тока любой фазы - начало | 17
SPODES_CURRENT_HIGH_CURRENT_END , | 18 | ZEUS_CURRENT_EXCESS_ANY_PHASE, | 37 | ZEUS_END, | 11 | Окончание превышения тока любой фазы | 18
SPODES_CURRENT_CURRENT_WITHOUT_VOLTAGE_A_START , | 19 | ZEUS_THE_PRESENCE_OF_CURRENT_IN_THE_ABSENCE_OF_VOLTAGE_PHASE_A, | 38 | ZEUS_START, | 10 | Фаза А - наличие тока при отсутствии напряжения начало | 19
SPODES_CURRENT_CURRENT_WITHOUT_VOLTAGE_A_END , | 20 | ZEUS_THE_PRESENCE_OF_CURRENT_IN_THE_ABSENCE_OF_VOLTAGE_PHASE_A, | 38 | ZEUS_END, | 11 | Фаза А - наличие тока при отсутствии напряжения окончание | 20
SPODES_CURRENT_CURRENT_WITHOUT_VOLTAGE_B_START , | 21 | ZEUS_THE_PRESENCE_OF_CURRENT_IN_THE_ABSENCE_OF_VOLTAGE_PHASE_B, | 39 | ZEUS_START, | 10 | Фаза В - наличие тока при отсутствии напряжения начало | 21
SPODES_CURRENT_CURRENT_WITHOUT_VOLTAGE_B_END , | 22 | ZEUS_THE_PRESENCE_OF_CURRENT_IN_THE_ABSENCE_OF_VOLTAGE_PHASE_B, | 39 | ZEUS_END, | 11 | Фаза В - наличие тока при отсутствии напряжения окончание | 22
SPODES_CURRENT_CURRENT_WITHOUT_VOLTAGE_C_START , | 23 | ZEUS_THE_PRESENCE_OF_CURRENT_IN_THE_ABSENCE_OF_VOLTAGE_PHASE_C, | 40 | ZEUS_START, | 10 | Фаза С - наличие тока при отсутствии напряжения начало | 23
SPODES_CURRENT_CURRENT_WITHOUT_VOLTAGE_C_END , | 24 | ZEUS_THE_PRESENCE_OF_CURRENT_IN_THE_ABSENCE_OF_VOLTAGE_PHASE_C, | 40 | ZEUS_END, | 11 | Фаза С - наличие тока при отсутствии напряжения окончание | 24
SPODES_CURRENT_OVERCURRENT_A_START , | 25 | ZEUS_EXCEEDING_THE_MAXIMUM_CURRENT_PHASE_A, | 41 | ZEUS_START, | 10 | Фаза А - превышение максимального тока начало | 25
SPODES_CURRENT_OVERCURRENT_A_END , | 26 | ZEUS_EXCEEDING_THE_MAXIMUM_CURRENT_PHASE_A, | 41 | ZEUS_END, | 11 | Фаза А - превышение максимального тока окончание | 26
SPODES_CURRENT_OVERCURRENT_B_START , | 27 | ZEUS_EXCEEDING_THE_MAXIMUM_CURRENT_PHASE_B, | 42 | ZEUS_START, | 10 | Фаза В - превышение максимального тока начало | 27
SPODES_CURRENT_OVERCURRENT_B_END , | 28 | ZEUS_EXCEEDING_THE_MAXIMUM_CURRENT_PHASE_B, | 42 | ZEUS_END, | 11 | Фаза В - превышение максимального тока окончание | 28
SPODES_CURRENT_OVERCURRENT_C_START , | 29 | ZEUS_EXCEEDING_THE_MAXIMUM_CURRENT_PHASE_C, | 43 | ZEUS_START, | 10 | Фаза С - превышение максимального тока начало | 29
SPODES_CURRENT_OVERCURRENT_C_END , | 30 | ZEUS_EXCEEDING_THE_MAXIMUM_CURRENT_PHASE_C, | 43 | ZEUS_END, | 11 | Фаза С - превышение максимального тока окончание | 30
SPODES_CURRENT_BREAK_NEUTRAL , | 31 | ZEUS_THE_PRESENCE_OF_CURRENT_IN_THE_ABSENCE_OF_VOLTAGE_NEUTRAL_BREAKAGE, | 44 | ZEUS_NEUTRAL_BREAK_DETECTED, | 14 | Наличие тока при отсутствии напряжения (обрыв нейтрали) – начало | 31
События, связанные с вкл./выкл. ПУ, коммутации реле нагрузки
Объект 0.0.96.11.2.255
Spodes on_off
SPODES_OFF = 1, | 1 | ZEUS_ONOFF_POWER_MD, | 45 | ZEUS_ON, | 3 | Выключение питания ПУ | 1
SPODES_ON, | 2 | ZEUS_ONOFF_POWER_MD, | 45 | ZEUS_OFF, | 4 | Включение питания ПУ | 2
SPODES_OFF_ABON, | 3 | ZEUS_ONOFF_ABONENT_DISTANCE, | 46 | ZEUS_LOAD_OFF, | 15 | Выключение абонента дистанционное | 3
SPODES_ON_ABON, | 4 | ZEUS_ONOFF_ABONENT_DISTANCE, | 46 | ZEUS_LOAD_ON, | 16 | Включение абонента дистанционное | 4
SPODES_PERMISSION_ON_ABON, | 5 | ZEUS_PERMISSION_TO_POWER_ON, | 47 | ZEUS_LOAD_ON_PERMISSION_OK, | 17 | Получение разрешения на включение абоненту | 5
SPODES_OFF_RELAY_ABON, | 6 | ZEUS_ONOFF_ABONENT_LOAD, | 48 | ZEUS_LOAD_OFF, | 15 | Выключение реле нагрузки абонентом | 6
SPODES_ON_RELAY_ABON, | 7 | ZEUS_ONOFF_ABONENT_LOAD, | 48 | ZEUS_LOAD_ON, | 16 | Включение реле нагрузки абонентом | 7
SPODES_OFF_LOCAL_UP_POWER_LIMIT , | 8 | ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_POWER_OVERLOAD, | 49 | ZEUS_LOAD_OFF, | 15 | Выключение локальное по превышению лимита активной мощности | 8
SPODES_OFF_LOCAL_UP_MAX_CURRENT , | 9 | ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_CURRENT_OVERLOAD, | 50 | ZEUS_LOAD_OFF, | 15 | Выключение локальное по превышению максимального тока | 9
SPODES_OFF_LOCAL_MAGNETIC_FIELD , | 10 | ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_WITHIN_THE_EFFECT_OF_A_MAGNETIC_FIELD, | 51 | ZEUS_LOAD_OFF, | 15 | Выключение локальное при воздействии магнитного поля | 10
SPODES_OFF_LOCAL_UP_VOLTAGE , | 11 | ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_OVERVOLTAGE, | 52 | ZEUS_LOAD_OFF, | 15 | Выключение локальное по превышению напряжения | 11
SPODES_ON_LOCAL_VOLTAGE_OK , | 12 | ZEUS_LOCAL_LOAD_ON_VOLTAGE_OK, | 53 | ZEUS_LOAD_ON, | 16 | Включение локальное при возвращение напряжения в норму | 12
SPODES_OFF_LOCAL_CURRENT_WITHOUT_VOLT , | 13 | ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_THE_PRESENCE_OF_CURRENT_IN_THE_ABSENCE_OF_VOLTAGE, | 54 | ZEUS_LOAD_OFF, | 15 | Выключение локальное по наличию тока при отсутствии напряжения | 13
SPODES_OFF_LOCAL_UNBALANCE_CURRENT , | 14 | ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_CURRENT_UNBALANCE, | 55 | ZEUS_LOAD_OFF, | 15 | Выключение локальное по небалансу токов | 14
SPODES_OFF_LOCAL_TEMPERATURE , | 15 | ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_TEMPERATURE, | 56 | ZEUS_LOAD_OFF, | 15 | Выключение локальное по температуре | 15
SPODES_ON_RESERVE_POWER , | 16 | ZEUS_ONOFF_RESERVE_POWER_MD, | 57 | ZEUS_ON, | 3 | Включение резервного питания (РИП) | 16
SPODES_OFF_RESERVE_POWER | 17 | ZEUS_ONOFF_RESERVE_POWER_MD, | 57 | ZEUS_OFF, | 4 | Отключение резервного питания (РИП) | 17
События программирования параметров ПУ
Объект 0.0.96.11.3.255
spodes_reconfig
SPODES_RECONFIG_RS485_1 = 1 , | 1 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение адреса или скорости обмена RS-485-1 (Порт P2) | 1 | 0.0.20.0.1.255
SPODES_RECONFIG_RS485_2 , | 2 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение адреса или скорости обмена RS-485-2 (Порт P3) | 2 | 0.1.20.0.1.255
SPODES_RECONFIG_SET_TIME , | 3 | ZEUS_DATE_TIME_SET_MD, | 63 | ZEUS_SET_DATE_TIME, | 24 | Установка времени | 3 | 0.0.1.0.0.255
SPODES_RECONFIG_PARAM_SUMMER_TIME , | 4 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение параметров перехода на летнее время | 4 | 0.0.1.0.0.255
SPODES_RECONFIG_TARIF_TABLE_SEASON , | 5 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение сезонного профиля тарифного расписания (ТР) | 5 | 0.0.13.0.0.255
SPODES_RECONFIG_TARIF_TABLE_WEEK , | 6 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение недельного профиля ТР | 6 | 0.0.13.0.0.255
SPODES_RECONFIG_TARIF_TABLE_DAY , | 7 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение суточного профиля ТР | 7 | 0.0.13.0.0.255
SPODES_RECONFIG_TARIF_TABLE_DATE , | 8 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение даты активации ТР | 8 | 0.0.13.0.0.255
SPODES_RECONFIG_TARIF_TABLE_ACTIVATE , | 9 | ZEUS_DATA_CORRECTION_MD, | 62 | ZEUS_TARIFF_SCHEDULE_ACTIVATED, | 22 | Активация ТР | 9 | 0.0.13.0.0.255
SPODES_RECONFIG_BILLING_PERIOD_DAY_HOUR , | 10 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение расчетного дня/часа (РДЧ) | 10 | 0.0.15.0.0.255
SPODES_RECONFIG_INDICATION_PARAM , | 11 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение режима индикации (параметры) | 11 | 0.0.21.0.2.255
SPODES_RECONFIG_INDICATION_AUTOSWITCH , | 12 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение режима индикации (автопереключение) | 12 | 0.0.21.0.2.255
SPODES_RECONFIG_PASSW_L , | 13 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение пароля низкой секретности (на чтение) | 13 | 0.0.40.0.2.255
SPODES_RECONFIG_PASSW_H , | 14 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение пароля высокой секретности (на запись) | 14 | 0.0.40.0.3.255
SPODES_RECONFIG_ACCORDING_POINT , | 15 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение данных точки учета | 15 | 0.0.96.1.10.255
SPODES_RECONFIG_COEF_TRANS_CURRENT , | 16 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение коэффициента трансформации по току | 16 | 1.0.0.4.2.255
SPODES_RECONFIG_COEF_TRANS_VOLT , | 17 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение коэффициента трансформации по напряжению | 17 | 1.0.0.4.3.255
SPODES_RECONFIG_LINE , | 18 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение параметров линии для вычисления потерь в ЛЭП | 18 | 1.0.0.10.2.255
SPODES_RECONFIG_POWER_LIM , | 19 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение лимита активной мощности для отключения | 19 | 0.0.17.0.0.255
SPODES_RECONFIG_INTERVAL_OFF_POWER , | 20 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение интервала времени на отключение по активной мощности | 20 | 0.0.17.0.0.255
SPODES_RECONFIG_INTERVAL_OFF_MAX_CURRENT , | 21 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение интервала времени на отключение по превышению максимального тока | 21 | 0.0.17.0.1.255
SPODES_RECONFIG_INTERVAL_OFF_MAX_VOLT , | 22 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение интервала времени на отключение по максимальному напряжению | 22 | 0.0.17.0.2.255
SPODES_RECONFIG_INTERVAL_OFF_MAGN_FIELD , | 23 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение интервала времени на отключение по воздействию магнитного поля | 23 | 0.0.17.0.3.255
SPODES_RECONFIG_THRESHOLD_NO_POWER, | 24 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение порога для фиксации перерыва в питании | 24 | 1.0.12.39.0.255
SPODES_RECONFIG_THRESHOLD_OVERVOLTAGE , | 25 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение порога для фиксации перенапряжения | 25 | 1.0.12.35.0.255
SPODES_RECONFIG_THRESHOLD_UNDERVOLTAGE , | 26 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение порога для фиксации провала напряжения | 26 | 1.0.12.31.0.255
SPODES_RECONFIG_THRESHOLD_OVER_TANGENT , | 27 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение порога для фиксации превышения тангенса | 27 | 1.0.131.35.0.255
SPODES_RECONFIG_THRESHOLD_VOLTAGE_ASYMMETRY_COEFFICIENT , | 28 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение порога для фиксации коэффициента несимметрии напряжений | 28 | 1.0.133.35.0.255
SPODES_RECONFIG_MATCHED_VOLTAGE , | 29 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение согласованного напряжения | 29 | 1.0.0.6.4.255
SPODES_RECONFIG_INTERVAL_INTEGER_PEAK_POWER , | 30 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение интервала интегрирования пиковой мощности | 30 | 1.0.1.4.0.255
SPODES_RECONFIG_CAPTURE_PERIOD_1 , | 31 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение периода захвата профиля 1 | 31 | 1.0.0.8.4.255
SPODES_RECONFIG_CAPTURE_PERIOD_2 , | 32 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение периода захвата профиля 2 | 32 | 1.0.0.8.5.255
SPODES_RECONFIG_MODE_LIGHT_LCD , | 33 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение режима подсветки ЖКИ | 33 | 0.0.96.4.1.255
SPODES_RECONFIG_TELEMETRY , | 34 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение режима телеметрии 1 | 34 | 0.0.96.4.2.255
SPODES_RECONFIG_MONTH_REGISTER , | 35 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка «Месячного журнала» | 35 | 1.0.98.1.0.255
SPODES_RECONFIG_DAY_REGISTER , | 36 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка «Суточного журнала» | 36 | 1.0.98.2.0.255
SPODES_RECONFIG_VOLT_REGISTER , | 37 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка «Журнала напряжения» | 37 | 0.0.99.98.0.255
SPODES_RECONFIG_CURRENT_REGISTER , | 38 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка «Журнала тока» | 38 | 0.0.99.98.1.255
SPODES_RECONFIG_ONOFF_REGISTER , | 39 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка «Журнала вкл/выкл» | 39 | 0.0.99.98.2.255
SPODES_RECONFIG_EXTERNAL_REGISTER , | 40 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка журнала «Внешних воздействий» | 40 | 0.0.99.98.4.255
SPODES_RECONFIG_CONNECTIONS_REGISTER , | 41 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка журнала «Коммуникационные события» | 41 | 0.0.99.98.5.255
SPODES_RECONFIG_UNAUTORIZED_ACCESS_REGISTER , | 42 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка журнала «Контроль доступа» | 42 | 0.0.99.98.6.255
SPODES_RECONFIG_QUALITY_REGISTER , | 43 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка журнала «Параметры качества сети» | 43 | 0.0.99.98.9.255
SPODES_RECONFIG_TANGENT_REGISTER , | 44 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка журнала «Превышение тангенса» | 44 | 0.0.99.98.8.255
SPODES_RECONFIG_INOUT_REGISTER , | 45 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка журнала «Состояний дискретных входов и выходов» | 45 | 0.0.99.98.10.255
SPODES_RECONFIG_PROFILE_1 , | 46 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка профиля 1 (нагрузки) | 46 | 1.0.99.1.0.255
SPODES_RECONFIG_PROFILE_2 , | 47 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка профиля 2 | 47 | 1.0.99.2.0.255
SPODES_RECONFIG_PROFILE_3 , | 48 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Очистка профиля 3 | 48 | 1.0.99.3.0.255
SPODES_RECONFIG_SPECIAL_DAY_TABLE , | 49 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение таблицы специальных дней | 49 | 0.0.11.0.0.255
SPODES_RECONFIG_RELAY , | 50 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение режима управления реле нагрузки | 50 | 0.0.96.3.10.255
SPODES_RECONFIG_FIX_MONTH_REGISTER , | 51 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Фиксация показаний в месячном журнале | 51 | 1.0.98.1.0.255
SPODES_RECONFIG_PROACTIVE_OUT , | 52 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение режима инициативного выхода | 52 | 0.0.25.9.0.255 / 0.0.97.98.10.255
SPODES_RECONFIG_ONEADDR_KEY_FOR_LOW_SECURITY , | 53 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение одноадресного ключа шифрования для низкой секретности | 53
SPODES_RECONFIG_BROADCAST_KEY_FOR_LOW_SECURITY , | 54 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение широковещательного ключа шифрования для низкой секретности | 54
[6 empty] | Изменение ключа аутентификации для низкой секретности | 55
SPODES_RECONFIG_ONEADDR_KEY_FOR_HIGH_SECURITY , | 55 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение одноадресного ключа шифрования для высокой секретности | 56 | 0.0.43.0.2.255
SPODES_RECONFIG_BROADCAST_KEY_FOR_HIGH_SECURITY , | 56 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение широковещательного ключа шифрования для высокой секретности | 57 | 0.0.43.0.2.255
SPODES_RECONFIG_AUTH_KEY_HIGH_SECURITY , | 57 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение ключа аутентификации для высокой секретности | 58 | 0.0.43.0.2.255
SPODES_RECONFIG_MASTER_KEY , | 58 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение мастер-ключа | 59 | 0.0.43.0.2.255
SPODES_RECONFIG_SECURITY_LVL_LOW , | 59 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение уровня преобразования для низкой секретности | 60
SPODES_RECONFIG_SECURITY_LVL_HIGH , | 60 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение уровня преобразования для высокой секретности | 61
SPODES_RECONFIG_NUM_DIST_DISPLAY , | 61 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение номера дистанционного дисплея | 62 | 0.0.96.1.5.255
SPODES_RECONFIG_MODE_ACTIVE_ENERGY , | 62 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение режима учета активной энергии (по модулю или в раздельно в двух направлениях) | 63
SPODES_RECONFIG_TIME_GPS , | 63 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Установка времени по GPS/ГЛОНАСС | 64
SPODES_RECONFIG_MODE_BREAK_NEUTRAL , | 64 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение режима отключения по обрыву нейтрали | 65
SPODES_RECONFIG_FIRMWARE_UPDATE , | 65 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Обновление ПО | 66
SPODES_RECONFIG_MODE_CURRENT_IMBALANCE , | 66 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение режима отключения по небалансу токов | 67
SPODES_RECONFIG_MODE_TEMPERATURE , | 67 | ZEUS_CONFIG_MD, | 61 | ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19 | Изменение режима отключения по температуре | 68
SPODES_RECONFIG_TIME_CORRECTION , | 68 | ZEUS_TIMECORR_MD, | 64 | ZEUS_CORRECT_DATE_TIME, | 25 | Коррекция времени | 69
[6 empty] | Очистка флагов инициативного выхода | 70
[6 empty] | Изменение таймаута для HDLC соединения | 71
[6 empty] | Изменение часов больших нагрузок | 72
[6 empty] | Изменение часов контроля максимума | 73
[6 empty] | Изменение схемы подключения | 74
ZEUS_DISCR_IN_USPD_1 = 1,
|  | События внешних воздействий | [6 empty] | ZEUS_DISCR_IN_USPD_2,
|  | Объект 0.0.96.11.4.255 | [6 empty] | ZEUS_DISCR_IN_USPD_3,
ZEUS_DISCR_IN_USPD_4,
spodes_external | [8 empty] | ZEUS_DISCR_IN_USPD_5,
SPODES_EXT_MAGN_FIELD_START = 1, | 1 | ZEUS_THE_EFFECT_OF_A_MAGNETIC_FIELD_MD, | 65 | ZEUS_START, | 10 | Магнитное поле - начало | 1 |  | ZEUS_DISCR_IN_USPD_6,
SPODES_EXT_MAGN_FIELD_END , | 2 | ZEUS_THE_EFFECT_OF_A_MAGNETIC_FIELD_MD, | 65 | ZEUS_END, | 11 | Магнитное поле - окончание | 2 |  | ZEUS_MAIN_PWR_USPD,
SPODES_EXT_SEAL_TERMINAL_BLOCK_COVER , | 3 | ZEUS_ELECTRONIC_SEAL_TERMINAL_BLOCKS_MD, | 67 | ZEUS_BREAK_DETECTED, | 8 | Срабатывание электронной пломбы крышки клеммников | 3 |  | ZEUS_RESERVE_POWER_USPD,
SPODES_EXT_SEAL_BODY , | 4 | ZEUS_ELECTRONIC_SEAL_BODY_MD, | 66 | ZEUS_BREAK_DETECTED, | 8 | Срабатывание электронной пломбы корпуса | 4 |  | ZEUS_USPD_ONOFF_STATE,
ZEUS_USPD_TIMECORR_STATE,
ZEUS_USPD_ELECTRONIC_SEAL_BODY,
ZEUS_USPD_ELECTRONIC_SEAL_TERMINAL_BLOCKS,
|  | Коммуникационные события | [6 empty] | ZEUS_USPD_ACCESS_PROTECTION_WEB,
|  | Объект 0.b.96.11.5.255/128 | [6 empty] | ZEUS_USPD_ACCESS_PROTECTION_IVK,
e_spodes_communication
SPODES_CONNECTION_BREAK = 1, | 1 | ZEUS_INTERFACE_MD, | 68 | ZEUS_DISCONNECTED, | 26 | Разорвано соединение (интерфейс) | 1 |  | ZEUS_VOLTAGE_LOSS,
SPODES_CONNECTION_SET | 2 | ZEUS_INTERFACE_MD, | 68 | ZEUS_CONNECTED, | 27 | Установлено соединение (интерфейс) | 2
ZEUS_ONOFF_ABONENT_DISTANCE,
События контроля доступа
|  | Объект — 0.0.96.11.6.255/128 | [6 empty] | ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_BRAKING_BODY,
e_spodes_access_control | [8 empty] | ZEUS_USPD_CONFIG,
SPODES_ACCESS_ILLEGAL_ACCESS_ATTEMPT = 1, | 1 | ZEUS_ACCESS_PROTECTION_MD, | 69 | ZEUS_UNAUTHORIZED_ACCEESS, | 9 | Попытка несанкционированного доступа (интерфейс) | 1 |  | ZEUS_PROGRAMM_MEMORY_MD,
SPODES_ACCESS_PROTOCOL_VIOLATION | 2 | ZEUS_ACCESS_PROTECTION_MD, | 69 | ZEUS_PROTOCOL_FAIL, | 28 | Нарушение требований протокола | 2
ZEUS_STATUS_QUALITY,
ZEUS_OVERFREQUENCY,
|  | Коды событий для журнала самодиагностики | [6 empty] | ZEUS_UNDERFREQUENCY,
|  | Объект 0.0.96.11.7.255/256 | [6 empty] | ZEUS_DISCR_IN_1_MD,
e_spodes_self_diag | [8 empty] | ZEUS_DISCR_IN_2_MD,
SPODES_SELF_DIAG_INIT = 1, | 1 | ZEUS_INIT_MD, | 70 | ZEUS_INITIALIZATION, | 29 | Инициализация ПУ | 1 |  | ZEUS_DISCR_IN_3_MD,
SPODES_SELF_DIAG_METER_UNIT_ERROR, | 2 | ZEUS_SELFDIAG_METER_UNIT_MD, | 71 | ZEUS_ERROR, | 30 | Измерительный блок – ошибка | 2 |  | ZEUS_DISCR_IN_4_MD,
SPODES_SELF_DIAG_METER_UNIT_OK, | 3 | ZEUS_SELFDIAG_METER_UNIT_MD, | 71 | ZEUS_NORMAL, | 31 | Измерительный блок – норма | 3 |  | ZEUS_DISCR_OUT_1_MD,
SPODES_SELF_DIAG_CALCULATION_UNIT_ERROR, | 4 | ZEUS_SELFDIAG_COMPUTING_UNIT_MD, | 72 | ZEUS_ERROR, | 30 | Вычислительный блок – ошибка | 4 |  | ZEUS_DISCR_OUT_2_MD,
SPODES_SELF_DIAG_REALTIME_CLOCK_ERROR, | 5 | ZEUS_SELFDIAG_REALTIME_CLOCK_MD, | 73 | ZEUS_ERROR, | 30 | Часы реального времени – ошибка | 5 |  | ZEUS_DISCR_OUT_3_MD,
SPODES_SELF_DIAG_REALTIME_CLOCK_OK, | 6 | ZEUS_SELFDIAG_REALTIME_CLOCK_MD, | 73 | ZEUS_NORMAL, | 31 | Часы реального времени – норма | 6 |  | ZEUS_DISCR_OUT_4_MD,
SPODES_SELF_DIAG_POWER_UNIT_ERROR, | 7 | ZEUS_SELFDIAG_POWER_UNIT_MD, | 74 | ZEUS_ERROR, | 30 | Блок питания – ошибка | 7 |  | ZEUS_SELFDIAG_OTHER_MD,
SPODES_SELF_DIAG_POWER_UNIT_OK, | 8 | ZEUS_SELFDIAG_POWER_UNIT_MD, | 74 | ZEUS_NORMAL, | 31 | Блок питания – норма | 8 |  | ZEUS_SELFDIAG_ALL_MD,
SPODES_SELF_DIAG_DISPLAY_ERROR, | 9 | ZEUS_SELFDIAG_DISPLAY_MD, | 75 | ZEUS_ERROR, | 30 | Дисплей – ошибка | 9 |  | ZEUS_RESTART_MD,
SPODES_SELF_DIAG_DISPLAY_OK, | 10 | ZEUS_SELFDIAG_DISPLAY_MD, | 75 | ZEUS_NORMAL, | 31 | Дисплей – норма | 10 |  | ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_CONSUMPTION,
SPODES_SELF_DIAG_MEM_ERROR, | 11 | ZEUS_SELFDIAG_MEMORY_MD, | 76 | ZEUS_ERROR, | 30 | Блок памяти – ошибка | 11 |  | ZEUS_ELECTRONIC_SEAL_REPLACEMENT_MODULE_MD,
SPODES_SELF_DIAG_MEM_OK, | 12 | ZEUS_SELFDIAG_MEMORY_MD, | 76 | ZEUS_NORMAL, | 31 | Блок памяти – норма | 12 |  | ZEUS_ELECTRONIC_SEAL_ADDITIONAL_MD,
SPODES_SELF_DIAG_RESTORING_VPU_CHECKSUM = 132, | 132 | SPODES_SELF_DIAG_RESTORING_VPU_CHECKSUM = 132, | 132 | ZEUS_NORMAL, | 31 |  |  |  | ZEUS_ELECTRONIC_SEAL_RESET_MD,
|  | События по превышению реактивной мощности 𝒕𝒈(𝝋) | [6 empty] | e_zeus_event
|  | Объект 0.0.96.11.8.255 | [6 empty] | ZEUS_SET_ACTIVE= 1,
e_spodes_tangent | [8 empty] | ZEUS_SET_INACTIVE,
SPODES_TANGENT_THRESHOLD_EXCEED_START = 1, | 1 | ZEUS_TANGENT_EXCESS, | 77 | ZEUS_START, | 10 | Превышение установленного порога – начало | 1 |  | ZEUS_ON,
SPODES_TANGENT_THRESHOLD_EXCEED_END | 2 | ZEUS_TANGENT_EXCESS, | 77 | ZEUS_END, | 11 | Превышение установленного порога – окончание | 2 |  | ZEUS_OFF,
ZEUS_DONE_OK,
ZEUS_NOT_DONE_FUNC_OFF,
ZEUS_NOT_DONE_ERROR,
e_spodes_time_correction | [8 empty] | ZEUS_BREAK_DETECTED,
SPODES_TIME_CORRECTRION = 1, | 1 | ZEUS_TIME_CORRECTION, | 96 | ZEUS_NORMAL, | 31 |  |  |  | ZEUS_UNAUTHORIZED_ACCEESS,
ZEUS_START,
ZEUS_END,
ZEUS_CURRENT_TRANSFORMER_BREAKAGE,
ZEUS_CURRENT_TRANSFORMER_RECOVERY,
ZEUS_NEUTRAL_BREAK_DETECTED,
ZEUS_LOAD_OFF,
ZEUS_LOAD_ON,
ZEUS_LOAD_ON_PERMISSION_OK,
ZEUS_DONE_NO_CORR_NEEDED,
ZEUS_PARAMETR_CHANGED,
ZEUS_DATA_DELETED,
ZEUS_DATA_FIXED,
0х01 | [5 empty] | Биты | Расшифровка |  | ZEUS_TARIFF_SCHEDULE_ACTIVATED,
Снижение напряжения более, чем на 10% | [5 empty] | 0-2 | 0 - резерв |  | ZEUS_FIRMWARE_UPDATE,
0х02 | [5 empty] | Номер канала связи | 1 - Opto P1 |  | ZEUS_SET_DATE_TIME,
Резерв | [6 empty] | 2 - P2 |  | ZEUS_CORRECT_DATE_TIME,
0х04 | [6 empty] | 3 - P3 |  | ZEUS_DISCONNECTED,
Резерв | [6 empty] | 4 - P4 |  | ZEUS_CONNECTED,
0х08 | [6 empty] | 5 - для других портов связи |  | ZEUS_PROTOCOL_FAIL,
Повышение напряжения более, чем на 10% | [6 empty] | 6 – внутренняя причина |  | ZEUS_INITIALIZATION,
0х10 | [6 empty] | 7 – Кнопки ПУ |  | ZEUS_ERROR,
Снижение частоты более, чем на 0,4 Гц | [5 empty] | 2022-07-03 | 0 – не определено |  | ZEUS_NORMAL,
0х20 | [5 empty] | Тип интерфейса | 1 – Opto |  | ZEUS_VOLTAGE_DEVIATION,
Снижение частоты более, чем на 0,2 Гц | [6 empty] | 2 – RS485 |  | ZEUS_FREQ_DEVIATION,
0х40 | [6 empty] | 3 – PLC |  | ZEUS_VOLT_FREQ_DEVIATION,
Увеличение частоты более, чем на 0,2 Гц | [6 empty] | 4 – GSM |  | ZEUS_RESTARTED,
0х80 | [6 empty] | 5 – NBIO |  | ZEUS_SEAL_RESET,
Увеличение частоты более, чем на 0,4 Гц | [6 empty] | 6 – Ethernet |  | ZEUS_VOLT_FREQ_NORMAL,
[7 empty] | 7 – RF |  | ZEUS_EXCEEDED_PARAM_MAX_DEVIATION
8 – LoRa
9 – Wi-Fi
10 – Bluetooth
11 – ZigBee
12 – 29 – резерв
30,31 – на усмотрение производителей ПУ

## ZEUS
e_zeus_source
ZEUS_DISCR_IN_USPD_1 = 1, | 1
ZEUS_DISCR_IN_USPD_2, | 2
ZEUS_DISCR_IN_USPD_3, | 3
ZEUS_DISCR_IN_USPD_4, | 4
ZEUS_DISCR_IN_USPD_5, | 5
ZEUS_DISCR_IN_USPD_6, | 6
ZEUS_MAIN_PWR_USPD, | 7
ZEUS_RESERVE_POWER_USPD, | 8
ZEUS_USPD_ONOFF_STATE, | 9
ZEUS_USPD_TIMECORR_STATE, | 10
ZEUS_USPD_ELECTRONIC_SEAL_BODY, | 11
ZEUS_USPD_ELECTRONIC_SEAL_TERMINAL_BLOCKS, | 12
ZEUS_USPD_ACCESS_PROTECTION_WEB, | 13
ZEUS_USPD_ACCESS_PROTECTION_IVK, | 14
ZEUS_VOLTAGE_LOSS_PHASE_A, | 15
ZEUS_VOLTAGE_LOSS_PHASE_B, | 16
ZEUS_VOLTAGE_LOSS_PHASE_C, | 17
ZEUS_OVERVOLTAGE_ANY_PHASE, | 18
ZEUS_UNDERVOLTAGE_ANY_PHASE, | 19
ZEUS_ASYMMETRY_COEF_OF_REVERSE_SEQ, | 20
ZEUS_OVERVOLTAGE_PHASE_A , | 21
ZEUS_OVERVOLTAGE_PHASE_B , | 22
ZEUS_OVERVOLTAGE_PHASE_C , | 23
ZEUS_UNDERVOLTAGE_PHASE_A , | 24
ZEUS_UNDERVOLTAGE_PHASE_B , | 25
ZEUS_UNDERVOLTAGE_PHASE_C , | 26
ZEUS_WRONG_PHASE_SEQUENCE, | 27
ZEUS_VOLTAGE_LOSS, | 28
ZEUS_GETTING_CURRENT_FROM_ABONENT_PHASE_A, | 29
ZEUS_GETTING_CURRENT_FROM_ABONENT_PHASE_B, | 30
ZEUS_GETTING_CURRENT_FROM_ABONENT_PHASE_C, | 31
ZEUS_BREAK_RECOVERY_TRANSFORMER_PHASE_A, | 32
ZEUS_BREAK_RECOVERY_TRANSFORMER_PHASE_B, | 33
ZEUS_BREAK_RECOVERY_TRANSFORMER_PHASE_C, | 34
ZEUS_CURRENT_UNBALANCE, | 35
ZEUS_TRANSFORMER_SHORT_CIRCUT, | 36
ZEUS_CURRENT_EXCESS_ANY_PHASE, | 37
ZEUS_THE_PRESENCE_OF_CURRENT_IN_THE_ABSENCE_OF_VOLTAGE_PHASE_A, | 38
ZEUS_THE_PRESENCE_OF_CURRENT_IN_THE_ABSENCE_OF_VOLTAGE_PHASE_B, | 39
ZEUS_THE_PRESENCE_OF_CURRENT_IN_THE_ABSENCE_OF_VOLTAGE_PHASE_C, | 40
ZEUS_EXCEEDING_THE_MAXIMUM_CURRENT_PHASE_A, | 41
ZEUS_EXCEEDING_THE_MAXIMUM_CURRENT_PHASE_B, | 42
ZEUS_EXCEEDING_THE_MAXIMUM_CURRENT_PHASE_C, | 43
ZEUS_THE_PRESENCE_OF_CURRENT_IN_THE_ABSENCE_OF_VOLTAGE_NEUTRAL_BREAKAGE, | 44
ZEUS_ONOFF_POWER_MD, | 45
ZEUS_ONOFF_ABONENT_DISTANCE, | 46
ZEUS_PERMISSION_TO_POWER_ON, | 47
ZEUS_ONOFF_ABONENT_LOAD, | 48
ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_POWER_OVERLOAD, | 49
ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_CURRENT_OVERLOAD, | 50
ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_WITHIN_THE_EFFECT_OF_A_MAGNETIC_FIELD, | 51
ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_OVERVOLTAGE, | 52
ZEUS_LOCAL_LOAD_ON_VOLTAGE_OK, | 53
ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_THE_PRESENCE_OF_CURRENT_IN_THE_ABSENCE_OF_VOLTAGE, | 54
ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_CURRENT_UNBALANCE, | 55
ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_TEMPERATURE, | 56
ZEUS_ONOFF_RESERVE_POWER_MD, | 57
ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_BRAKING_BODY, | 58
ZEUS_USPD_CONFIG, | 59
ZEUS_PROGRAMM_MEMORY_MD, | 60
ZEUS_CONFIG_MD, | 61
ZEUS_DATA_CORRECTION_MD, | 62
ZEUS_DATE_TIME_SET_MD, | 63
ZEUS_TIMECORR_MD, | 64
ZEUS_THE_EFFECT_OF_A_MAGNETIC_FIELD_MD, | 65
ZEUS_ELECTRONIC_SEAL_BODY_MD, | 66
ZEUS_ELECTRONIC_SEAL_TERMINAL_BLOCKS_MD, | 67
ZEUS_INTERFACE_MD, | 68
ZEUS_ACCESS_PROTECTION_MD, | 69
ZEUS_INIT_MD, | 70
ZEUS_SELFDIAG_METER_UNIT_MD, | 71
ZEUS_SELFDIAG_COMPUTING_UNIT_MD, | 72
ZEUS_SELFDIAG_REALTIME_CLOCK_MD, | 73
ZEUS_SELFDIAG_POWER_UNIT_MD, | 74
ZEUS_SELFDIAG_DISPLAY_MD, | 75
ZEUS_SELFDIAG_MEMORY_MD, | 76
ZEUS_TANGENT_EXCESS, | 77
ZEUS_STATUS_QUALITY, | 78
ZEUS_OVERFREQUENCY, | 79
ZEUS_UNDERFREQUENCY, | 80
ZEUS_DISCR_IN_1_MD, | 81
ZEUS_DISCR_IN_2_MD, | 82
ZEUS_DISCR_IN_3_MD, | 83
ZEUS_DISCR_IN_4_MD, | 84
ZEUS_DISCR_OUT_1_MD, | 85
ZEUS_DISCR_OUT_2_MD, | 86
ZEUS_DISCR_OUT_3_MD, | 87
ZEUS_DISCR_OUT_4_MD, | 88
ZEUS_SELFDIAG_OTHER_MD, | 89
ZEUS_SELFDIAG_ALL_MD, | 90
ZEUS_RESTART_MD, | 91
ZEUS_LOCAL_LOAD_OFF_CONSUMPTION, | 92
ZEUS_ELECTRONIC_SEAL_REPLACEMENT_MODULE_MD, | 93
ZEUS_ELECTRONIC_SEAL_ADDITIONAL_MD, | 94
ZEUS_ELECTRONIC_SEAL_RESET_MD, | 95
ZEUS_TIME_CORRECTION, | 96
e_zeus_event
ZEUS_SET_ACTIVE= 1, | 1
ZEUS_SET_INACTIVE, | 2
ZEUS_ON, | 3
ZEUS_OFF, | 4
ZEUS_DONE_OK, | 5
ZEUS_NOT_DONE_FUNC_OFF, | 6
ZEUS_NOT_DONE_ERROR, | 7
ZEUS_BREAK_DETECTED, | 8
ZEUS_UNAUTHORIZED_ACCEESS, | 9
ZEUS_START, | 10
ZEUS_END, | 11
ZEUS_CURRENT_TRANSFORMER_BREAKAGE, | 12
ZEUS_CURRENT_TRANSFORMER_RECOVERY, | 13
ZEUS_NEUTRAL_BREAK_DETECTED, | 14
ZEUS_LOAD_OFF, | 15
ZEUS_LOAD_ON, | 16
ZEUS_LOAD_ON_PERMISSION_OK, | 17
ZEUS_DONE_NO_CORR_NEEDED, | 18
ZEUS_PARAMETR_CHANGED, | 19
ZEUS_DATA_DELETED, | 20
ZEUS_DATA_FIXED, | 21
ZEUS_TARIFF_SCHEDULE_ACTIVATED, | 22
ZEUS_FIRMWARE_UPDATE, | 23
ZEUS_SET_DATE_TIME, | 24
ZEUS_CORRECT_DATE_TIME, | 25
ZEUS_DISCONNECTED, | 26
ZEUS_CONNECTED, | 27
ZEUS_PROTOCOL_FAIL, | 28
ZEUS_INITIALIZATION, | 29
ZEUS_ERROR, | 30
ZEUS_NORMAL, | 31
ZEUS_VOLTAGE_DEVIATION, | 32
ZEUS_FREQ_DEVIATION, | 33
ZEUS_VOLT_FREQ_DEVIATION, | 34
ZEUS_RESTARTED, | 35
ZEUS_SEAL_RESET, | 36
ZEUS_VOLT_FREQ_NORMAL, | 37
ZEUS_EXCEEDED_PARAM_MAX_DEVIATION | 38